GMINA POŚWIĘTNE

### SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SIWZ

## PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

na zadanie pn.

BUDOWA GMINNEGO OŚRODKA SPORTOWO-REKREACYJNEGO W STUDZIANNIE – ETAP II

# Poświętne, 27.04.2009 r.                                                          ZATWIERDZAM :

- Nazwa oraz adres zamawiającego

Gmina Poświętne

26-315 Poświętne

ul. Akacjowa 4

powiat opoczyński

woj. łódzkie

REGON :   590648110

NIP : 768-17-35-515

tel. (0-44) 756-40-34

fax.(0-44) 756-40-34

756-40-61

e-mail: promocja@poswietne.pl

strona internetowa bip.poswietne.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień

publicznych

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1.    Przedmiotem zamówienia jest Budowa Gminnego Ośrodka Sportowo-

Rekreacyjnego w Studziannie – Etap II, na bazie istniejącej świetlicy wiejskiej.

Istniejąca świetlica wiejska jest budynkiem wolnostojącym, parterowym,

bez podpiwniczenia i poddasza użytkowego. Budynek ma układ konstrukcyjny prostokątny o wym. 12,50 x 26,65 i wysokości 6,08 m z dachem dwuspadowym. Obiekt składa się ze świetlicy wiejskiej, części magazynowej z dwiema  przybudówkami.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej świetlicy wiejskiej

z przystosowaniem jej do potrzeb Gminnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego.

Nowy obiekt ma pełnić funkcję zaplecza socjalno-rekreacyjnego przy boiskach sportowych wykonanych w etapie I.

Przebudowa polegać będzie na robotach : rozbiórkowych (min. dobudówek, dachu wraz z więźbą dachową, stolarki budowlanej, posadzek),  budowlanych :

( min. na wzmocnieniu ścian w części magazynowej, stolarki, wykonaniu ścianek działowych, wykonaniu wieńców i stropu, ścianki kolankowej, więźby i pokrycia, schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, instalacji, ocieplenia ścian, wykonaniu tynków, elementów wykończeniowych).

Dane techniczne po przebudowie :

- szerokość budynku                                    -   9,49 m

- długość budynku                                       -  23,03 m

- powierzchnia zabudowy                           - 218,55 m2

- powierzchnia użytkowa                            - 173,57 m2

- kubatura budynku                                     - 1296,76 m2

- wysokość budynku                                   -       8,61 m

Zakres robót  wynikający z tabeli elementów scalonych:

    - Roboty rozbiórkowe i demontażowe.

    - Roboty budowlane :

3.1.2.1.  Fundamenty, izolacje, schody zewnętrzne

3.1.2.2.  Posadzki, podłogi, ścianki działowe, zamurowania

      - Strop, schody, ścianka kolankowa

      - Tynki okładziny wewnętrzne, malowania

      - Stolarka okienna i drzwiowa

      - Więźba dachowa, pokrycie blachodachówką, orynnowanie, podbitka

      - Docieplenie ścian zewnętrznych, opaska, podjazd dla osób

niepełnosprawnych

      - Instalacja wodno-kanalizacyjna

      - Instalacja elektryczna

3.1.2.10.Instalacja odgromowa

3.2.  Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja wykonawcza ( projekt budowlany,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót) dostarczony przez

ZAMAWIAJĄCEGO  stanowiąca załącznik do SIWZ

3.3. Wymagane od Wykonawcy projekty i opracowania objęte przedmiotem zamówienia:

1) Dokumentację powykonawczą , z załączonymi protokołami sprawdzeń i badań

2) protokół odbioru

3.4.  Warunki wykonawstwa:

3.4.1. Wszystkie roboty należy wykonać w oparciu o wytyczne zawarte w dokumentacji

projektowej, zasadami wiedzy technicznej i obwiązującymi przepisami.

    - Bezpośredni nadzór nad robotami będzie sprawowany przez pracowników

Wykonawcy, posiadających odpowiednie uprawnienia. Zmiana osób pełniących

funkcje kierownika budowy i nadzoru na budowie, w stosunku do wykazu

zawartego w  ofercie, a także w trakcie trwania budowy, wymaga każdorazowo

akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego.

3.4.3.  Inspektor nadzoru może żądać wykonania dodatkowych pomiarów

sprawdzających .Wykonawca poniesie koszty takich pomiarów , jeśli wykażą one,

że pomiary zasadnicze były nieprawidłowe.

3.4.4.Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać

stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności bądź inne dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie .

  - Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45111300-1 – Roboty rozbiórkowe

45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne

45321000-3 – Izolacja cieplna

45000000-7 – Roboty budowlane

45262660-5 – usuwanie azbestu,

45262690-4 – Remont starych budynków

45262700-8 – Przebudowa budynków

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.

3.6.  Zamówienia częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.7.  Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

3.8.  Informacja o umowie ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.9.  Informacja dotycząca walut obcych.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

3. 10. Informacja dotycząca aukcji elektronicznej.

Zamawiający  nie przewiduje aukcji elektronicznej.

3.11.  Informacja dotycząca zwrotu kosztów w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

4.  Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia :   do 30 listopada 2009 r.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania

oceny spełniania tych warunków.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) tj.:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie

innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do

wykonania zamówienia.

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia.

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

5.2. Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych 
        przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.

6.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Oferta musi zawierać następujące dokumenty wypełnione przez Wykonawców ściśle według warunków i postanowień zawartych w niniejszej specyfikacji:

6.1. Wypełniony Formularz Ofertowy /załącznik nr 1/.

6.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego, albo aktualne zaświadczenie o wpisie

do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu

do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.3.Oświadczenie o spełnieniu warunków w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655) /na formularzu

ofertowym/.

6.4.Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania

o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie, co najmniej dwóch zamówień odpowiadających swoim rodzajem zamówieniu

stanowiącemu przedmiot niniejszego postępowania  /załącznik nr 2/.

6.5.Dokument podpisany przez Inwestora i potwierdzający, że prace wymienione w pkt.6.4

zostały wykonane należycie i w umownym terminie( protokół odbioru robót )

6.6.Kosztorysy ofertowe, które winny być opracowane na podstawie załączonych

przedmiarów robót w kolejności chronologicznej( przedmiar robót zał. Nr 3)

6.7.Uprawnienia budowlane bez ograniczeń oraz aktualne zaświadczenie o ubezpieczeniu

i przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osoby, którą dysponuje

Wykonawca, i która to osoba pełnić będzie funkcję kierownika budowy.

6.8.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami Rozporządzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich

może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz formy, w jakich te dokumenty mają być

składane (Dz. U. z dnia 24 maja 2006r Nr 87 poz. 605).

6.9. Parafowany projekt umowy ( zał. Nr 4)

6.10.Harmonogram rzeczowo-finasnowy ( zał. Nr 5).

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego

z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów,

a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się

z wykonawcami

7.1.Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są: Elżbieta Lasota i Marcin Wójcicki

pracujący w godz. od 8.00 do 16.00, tel. 044 756 40 02, fax. 044/756 40 34, oraz

w siedzibie Urzędu Gminy w Poświętnem, ul. Akacjowa 4, pokój nr 7, 26-315 Poświętne.

  - Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytania na piśmie. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

  - W celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na piśmie, przed terminem składania ofert, zapytanie powinno być złożone u Zamawiającego nie później niż na 6 dni przed upływem tego terminu.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania oraz  zamieści na stronie internetowej zamawiającego tj. bip.poswietne.pl

7.5.W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert zamawiający

może zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekaże

niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację oraz zamieści na

stronie internetowej : bip.poswietne.pl

8. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9.Termin związania ofertą

9.1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni. tj. 26.06.2009 r.

9.2.Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowania ofert

Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

  - Zamawiający wymaga składania ofert i załączników wg załączonych

do  specyfikacji wzorów.

  - Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę.

  - Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

  - Zamawiający  dopuszcza wykonywanie zamówienia z udziałem

podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty

te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć

podwykonawcom oraz określić ich procentową wartość w stosunku do

wartości całego zamówienia.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń

równoważnych, tj. takich, których parametry techniczne, jakościowe,

funkcjonalne i użytkowe są takie same lub lepsze niż wymienione w

dokumentacji projektowej. Ponadto w takim przypadku obowiązkiem

Wykonawcy jest dostarczenie projektu zamiennego i uzyskanie stosownych

uzgodnień przed przystąpieniem do realizacji robót.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem

oferty.

  - Wszelkie dokumenty dotyczące oferty muszą być pisane przy użyciu

komputera, maszyny do pisania lub nieścieralnym atramentem.

  - Oferowana cena musi być podana w cyfrach i słownie (w polskich złotych).

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

  - Miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane

przez osobę podpisującą ofertę.

  - Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zarówno

Zamawiający jak i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Jeżeli

Zamawiający lub Wykonawca przekazuje dokumenty lub informacje,

o których mowa wyżej faksem, każda, ze stron na żądanie drugiej strony

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Wykonawca potwierdza fakt

otrzymania dokumentu poprzez podpisanie pierwszej strony dokumentu i jej

odesłanie na fax. Zamawiającego.

  - Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym

oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału

w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie

przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez

Zamawiającego, a także zmiany lub wycofanie oferty.

  - Postępowanie jest prowadzone w języku polskim zgodnie z art. 9 ust. 2 Ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r , Nr

223, poz. 1655). W przypadku załączenia dokumentów w językach obcych,

niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia w języku polskim

poświadczonego przez Wykonawcę.

  - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania

firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie

oferty zgodnie z informacjami zawartymi w załączonym do oferty

dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym).

  - W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność

z oryginałem kopii dokumentów przez osoby(ę) nie wymienione(ą)

w   dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do

oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być

przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z

oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do

reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego)

Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych

dokumentach.

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie

z art. 23 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655).

10.17. Wykonawcy występujący wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) powinni

spełniać następujące wymagania:

- ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia,

- zgodnie z art. 23 ust. 2 w/w ustawy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania

w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- udzielone upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych przedsiębiorców dołączonym do złożonej oferty.

-    Zamawiający będzie zwracał się do wyznaczonego reprezentanta z wszelkimi

sprawami związanymi z prowadzonym postępowaniem i realizacją przedmiotu

zamówienia,

-    Wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie

z pełnomocnikiem,

-     w odniesieniu do wymagań określonych przez Zamawiającego każdy

z przedsiębiorców występujących wspólnie jest zobowiązany do złożenia

dokumentów wymienionych w pkt 5 i 6 - oświadczenie w zakresie warunków

określonych w  art. 22 ust. 1 pkt. 1 i 4 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

-    oświadczenie w zakresie warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy –

Prawo zamówień publicznych oraz dokumenty wymienione w pkt 6,  składają

wszyscy Wykonawcy wspólnie.

-   W przypadku, gdy oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

zostanie wybrana, Zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać

przedstawienia umowy regulującej ich współpracę.

-  Wykonawca może - nie później niż w terminie składania ofert - zastrzec,

że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępniane. Zgodnie z art. 11

ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

(Dz. U. z 2004r., Nr 153 poz. 1503), przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się

nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość

gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu

zachowania ich poufności. Wykonawca zobowiązany jest w ofercie odpowiednio

zabezpieczyć takie informacje. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o

których mowa w art. 86 ust.4 Ustawy prawo zamówień publicznych oraz innych

informacji nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa - zastrzeżenie tych

informacji będzie bezskuteczne.

  - Zamawiający ma prawo badać skuteczność dokonanego zastrzeżenia tajemnicy

przedsiębiorstwa – w razie stwierdzenia, że dane informacje nie mogą być przez

Wykonawcę zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa - zostaną one odtajnione

przez Zamawiającego.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  - Ofertę należy złożyć w dwóch zaklejonych kopertach w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy w Poświętnem, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne do dnia 27 maja 2009 r. do godz. 1100.

  - Kopertę zewnętrzną zaleca się zaadresować:  „Oferta przetargowa -  Budowa Gminnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Studziannie– Etap II.” Nie otwierać do dnia

27 maja 2009 r. do godz. 1130”.

  - Na kopercie wewnętrznej zaleca się umieszczenie nazwy i adresu Wykonawcy.

  - Oferty składane za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, Poczty Kurierskiej zaleca 
się przygotować w sposób określony w pkt. 1 i przesłać w zewnętrznym opakowaniu zaadresowanym w następujący sposób: Urząd Gminy w Poświętnem, ul. Akacjowa 4,

26-315 Poświętne „Oferta przetargowa – Budowa Gminnego Ośrodka Sportowo-

Rekreacyjnego w Studziannie – Etap II.” Wykonawca ponosi ryzyko i konsekwencje

przedwczesnego otwarcia oferty w przypadku zabezpieczenia oferty niezgodnie

z wymaganiami określonymi w SIWZ.

  - Wykonawca na życzenie otrzyma od Zamawiającego pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim została oznakowana jego oferta.

  - Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

11.2. Wycofanie oferty lub jej zmiany

11.2.1..   Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

11.2.2.  Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie dodatkowo opatrzonej dopiskiem „ZMIANA”.

11.2.3.    Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

11.2.4.   Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

11.2.5.    Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty

wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury

dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

11.3.  Otwarcie ofert

11.3.1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 maja 2009 r. o godz. 1130 w siedzibie

Zamawiającego w sali narad w budynku B Urzędu Gminy w Poświętnem.

11.3.2.Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie obecny przy otwarciu ofert,

Zamawiający prześle informację z sesji otwarcia na jego pisemny wniosek.

12.  Opis sposobu obliczania ceny

  - Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się  ceną  brutto podaną

na formularzu oferty wyliczoną w na podstawie kosztorysu ofertowego.

  - Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać cenę brutto zawierającą podatek

VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

  - Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę brutto obejmującą wszystkie koszty  związane z realizacją zamówienia,  z organizacją placu budowy, podatki, zabezpieczeniem, utylizacją odpadów, ubezpieczeniem i inne.

  - Wszelkie rabaty i upusty Wykonawca powinien uwzględnić w trakcie kalkulacji ceny oferty.

  - Określona przez wykonawcę cena oferty jest stała i nie może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

  - Wykonawcom, którzy spełnili podstawowe warunki Zamawiający dokona oceny na podstawie następującego kryterium :

| Lp. | Opis kryteriów oceny | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 100% |

13.2. Zamawiający porówna i oceni oferty w następujący sposób:

Ocena kryterium „Cena” nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt, według wzoru matematycznego:

K- liczba punktów uzyskanych w zakresie kryterium ceny z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

C min – najniższa cena ofertowa, spośród zakwalifikowanych do oceny ofert

C ofb – cena oferty badanej

  - Oferta z największą liczbą punktów będzie uznana za ofertę najkorzystniejszą.

  - W czasie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień

dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

  - Zamawiający poprawi w ofercie :

    - oczywiste omyłki pisarskie

    - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

    - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze siwz, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając  o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o przedstawione  kryteria.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o :

    - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert i porównania  złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

    - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

    - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem nazwy (firmy), siedziby i adresu wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację zostanie zamieszczona również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego, niezwłocznie po dokonaniu wyboru.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego.

14.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie

krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

14.2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed powyższym terminem, jeżeli

w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna.

14.3. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca zostanie

powiadomiony o dokładnym terminie podpisania umowy.

  - W przypadku wyboru oferty złożonej przez konsorcjum, uczestnicy konsorcjum zobowiązani będą przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu umowę zawarcia konsorcjum.

    - Umowa winna zawierać co najmniej:

a)określenie wszystkich Wykonawców tworzących konsorcjum,

b)określenie celu i przedmiotu umowy zawartej przez Wykonawców

występujących wspólnie,

c)umocowanie jednego z Wykonawców występujących wspólnie

do zawarcia umowy,

d)adres do korespondencji,

e)wskazanie jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia uprawnionego do wystawiania faktur,

f)czas trwania umowy zawartej przez Wykonawców wspólnie ubiegających

się o udzielenie zamówienia – czas ten musi obejmować okres wykonania

umowy oraz okres gwarancji.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

zawieranej umowy.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa zgodna ze wzorem  stanowiącym załącznik do SIWZ.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI „Środki ochrony prawnej” Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. , Nr 223, poz. 1655z późn. zm.).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy:

- Ustawa "Prawo zamówień publicznych",

- Kodeks Cywilny,

- Ustawa "Prawo budowlane".

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI :

- Wzór oferty – zał. Nr 1

- druk formularza – Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych – zał. Nr 2

- Przedmiar robót- zał. Nr 3

- Projekt umowy – zał. Nr 4

- harmonogram realizacji robót – zał. Nr 5

Załącznik nr 4

Projekt

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

NR ………………….

Zawarta w dniu ………………………. w Poświętnem pomiędzy :

Gminą Poświętne, z siedzibą Urząd Gminy w Poświętnem, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne

powiat opoczyński, woj. łódzkie,   posiadającą NIP 768-17-35-515, REGON 590648110,

reprezentowanym przez :

- Mieczysława Stępnia – Wójta Gminy Poświętne

Zwanym w dalszej części umowy „ ZAMAWIAJĄCYM”

a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

posiadającym NIP ……………………………………………………………………………..

REGON………………………………………………………………………………………..

Telefon/fax ……………………………………………………………………………………

Email ………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez :

- ………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………..

Zwanym w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ”

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami).

§ 1.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na realizacji zadania pn. Budowa Gminnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Studziannie – Etap II.

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa, przedmiary

robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- Zakres robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z wymogami BHP, organizacją pracy i realizacją umowy.

- Roboty będące przedmiotem umowy Wykonawca będzie realizował   zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem realizacji robót.

Wiążący Wykonawcę szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy robót,

stanowi załącznik 3.

§ 2

- Umowa zostanie zrealizowana w terminie  od …………………….do 30 listopada 2009 r..

- Zamawiający wprowadzi Wykonawcę na teren budowy w ciągu 10 dni od podpisania umowy, z której to czynności zostanie sporządzony protokół.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i miejscem prowadzenia robót 
oraz, że warunki prowadzenia robót są mu znane.

- Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji podziemnych i nadziemnych w czasie prowadzonych robót i za szkody powstałe w stosunku do osób trzecich.

§ 3

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa, a także, że będą one odpowiednio wyposażone w środki ochrony osobistej.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

- przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP,

- posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją kosztorysowo-wykonawczą, oraz postanowieniami umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż. w okresie wykonywania robót.

- Do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie stosował materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnie stosowane w budownictwie, zgodnie z opisem przedmiotu umowy.

- Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody powstałe w majątku Zamawiającego wskutek działalności Wykonawcy oraz za składniki majątkowe Wykonawcy, znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o przebiegu prac objętych umową na każde żądanie Zamawiającego.

§ 5

Od dnia protokólarnego przekazania placu budowy Wykonawca:

- odpowiada za organizację swojego zaplecza, utrzymanie porządku, usuwanie wszelkich  odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez niego materiałach. W przypadku zaniechania tych obowiązków czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

- ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim, zobowiązuje się zabezpieczyć i oznakować teren budowy,

- umożliwi Zamawiającemu na jego żądanie przeprowadzenie kontroli terenu budowy, realizacji robót, stosowanych wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji robót,

- Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii elektrycznej. Ilości zużycia wody i energii elektrycznej będą odczytywane z liczników,

- zobowiązany jest okazać na każde żądanie Zamawiającego certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz aktualne świadectwo oceny technicznej dla materiałów użytych przy pracach.

§ 6

Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram robót i przyjęty termin zakończenia prac może ulec zmianie tylko w przypadku zaistnienia działania okoliczności siły wyższej.

§ 7

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy i powierza tą funkcję Panu ........................................... .

- Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru dla robót objętych umową i powierza tą funkcję Panu ..................................... .

§ 8

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonane roboty będzie wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie określonej w złożonej ofercie 
netto………………………………………..zł.

(słownie : ………………………………………………………………………..)

plus należny podatek VAT w wysokości ……………………………..zł.

(słownie : ………………………………………………………………………. )

brutto ……………………………………..zł.

(słownie : ………………………………………………………………………..)

- Podstawę rozliczenia wynagrodzenia za wykonane roboty będzie stanowił kosztorys powykonawczy, zawierający ceny jednostkowe ujęte w poszczególnych pozycjach kosztorysów ofertowych oraz potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru ilości rzeczywiście wykonanych robót.

§ 9

- Rozliczenie wykonanych robót zostanie przeprowadzone zgodnie z kosztorysem powykonawczym, po odebraniu tych robót przez Inspektora Nadzoru.

- Faktury na roboty objęte ofertą będą wystawione w oparciu o sprawdzone 
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru ilości faktycznie wykonanych robót, kosztorysy powykonawcze oraz bezusterkowy protokół odbioru wykonanych robót.

- Faktury za roboty dodatkowe i zamienne będą wystawione po wykonaniu uzgodnionego zakresu robót i protokólarnym ich odebraniu w oparciu o zatwierdzony kosztorys powykonawczy.

- Faktury będą płatne w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu kompletu dokumentów: faktury, protokółu odbioru robót i kosztorysu powykonawczego potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

- Faktury należy wystawić na adres: Gmina Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne,

NIP 768-17-35-515, REGON  590648110.

§ 10

- Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, nie objętych zamówieniem podstawowym i nie przekraczających 50% wartości  zamówienia podstawowego, zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 lit. a i b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z   2007r , Nr 223, poz. 1655) to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zlecenie Zamawiającego przy zachowaniu tych samych norm i standardów.

- Rozliczenie ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych zostanie dokonane w oparciu o ceny czynników produkcji (R, M, Ko, Kz, Z) według kosztorysów ofertowych złożonych przez Wykonawcę.

- W przypadku gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w sposób określony

w pkt. 2 brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów       SEKOCENEBUD (jako średnia za okres ich budowania ).

- Postawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach, a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR-ów. W przypadku braku odpowiedniej pozycji KNR-ów zostaną zastosowane KSNR, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Wykonawca poinformuje Zamawiającego za pośrednictwem Inspektora Nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych.

- Rozpoczęcie robót dodatkowych lub zamiennych może nastąpić jedynie na podstawie protokółu konieczności potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego.

§ 11

- Wykonawca zobowiązany jest wpisem do dziennika budowy zgłosić zakończenie wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu oraz zawiadomić Inspektora Nadzoru celem dokonania odbioru tych robót na 3 dni przed ich zakończeniem.

- W przypadku nie zgłoszenia w/w robót do odbioru lub nie przestrzegania terminu zgłoszenia, Wykonawca ponosi skutki finansowe odkrycia tych robót.

- W przypadku gdy Wykonawca będzie realizował roboty objęte niniejszą umową bez należytej staranności, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami, obowiązującymi przepisami, zasadami BHP, dokumentacją projektową i kosztorysową lub sprzecznie z umową, Zamawiający ma prawo:

- nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robót,

- odstąpić od umowy,

- powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych umową innym podmiotom na koszt 
Wykonawcy,

- potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu poniesionej szkody.

§ 12

- Wykonawca na wykonany zakres robót udziela 36 miesięcy gwarancji.

- Bieg terminu gwarancji rozpocznie się po zakończeniu przez Zamawiającego czynności odbioru końcowego, a w przypadku usuwania wad i usterek ujawnionych podczas odbioru po podpisaniu protokółu ich usunięcia.

- Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczać Zamawiającemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane materiały i urządzenia pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę.

- Przed upływem okresu gwarancji, w terminie ustalonym przez Zamawiającego zostanie dokonany przegląd gwarancyjny.

- Przegląd gwarancyjny oraz czynności zalecone przez gwaranta zostaną wykonane przez Wykonawcę bezpłatnie.

§ 13

- Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy Wykonawca:

- nie przystąpił w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy do realizacji umowy lub zaniechał realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,

- uporczywie lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne i nie reaguje na pisemne dwukrotne ostrzeżenia Zamawiającego.

- Niezależnie od przyczyn określonych w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W/w przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający odstąpi od umowy w przypadku zajęcia majątku Wykonawcy lub jego znacznej części w postępowaniu egzekucyjnym lub gdy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe w stosunku do Wykonawcy.

- W sytuacji odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w ust. 1, 2 Wykonawca zobowiązany jest do:

- sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia,

- zabezpieczenia przerwanych robót w uzgodnionym zakresie na własny koszt.

§ 14

Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Zamawiający odmawia bez podania przyczyn odbioru wykonanych robót.

§ 15

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

- Wykonawca zapłaci kary umowne:

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości robót pozostałych do wykonania i pokryje koszt kontynuowania budowy będący wynikiem różnicy pomiędzy kosztorysem na roboty nie wykonane, a kosztorysem ofertowym dla tych robót przedstawionym przez Wykonawcę, za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 pkt. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,2% wartości wadliwie wykonanego przedmiotu odbioru za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu obustronne uzgodnionego terminu usunięcia wad,

- Kary, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania zapłaty takiej kary umownej.

- Po przekroczeniu terminu, o którym mowa w ust. 2, kary umowne zostaną potrącone z należności wynikających z faktur lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez zgody Wykonawcy.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia uzgodnionym terminom realizacji robót powstałe z winy Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia przestojów w pracy Wykonawcy z winy Zamawiającego, uzgodnione terminy wykonania robót przedłużone zostaną o czas trwania przestojów.

§ 17

Roszczenia o zapłatę kar umownych nie pozbawią stron prawa żądania zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość kary umownej.

§ 18

- Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swych zobowiązań zawartych w umowie w czasie trwania siły wyższej, jeżeli okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w ich wykonaniu.

- Siłą wyższą jest zdarzenie zewnętrzne, nie posiadające swego źródła wewnątrz stron umowy, niemożliwe do przewidzenia oraz niemożliwe do zapobieżenia, 
przy czym dotyczy to niemożliwości zapobieżenia jego szkodliwym następstwom.

- Strona może powoływać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie drugą stronę w ciągu 3 dni od dnia jej zaistnienia.

- Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która się na nie powołuje.

§ 19

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu wszystkich robót przewidzianych umową.

- Po zakończeniu robót, dokonaniu stosownego zgłoszenia i uzyskaniu potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru działającego w imieniu Zamawiającego, Wykonawca zgłasza na piśmie gotowość przystąpienia do odbioru końcowego, przedkładając jednocześnie kompletny kosztorys powykonawczy i dokumenty wymagane prawem budowlanym.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru robót będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

§ 20

- W przypadku stwierdzenia, podczas czynności odbioru, usterek i wad, Strony ustalą termin ich usunięcia.

- W razie nie usunięcia usterek w ustalonym terminie, Zamawiający będzie upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy  z faktur przysługujących Wykonawcy.

- W przypadku wystąpienia wad trwałych Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej, technicznej, jeżeli zaistniała wada umożliwia użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

- Jeżeli zaistniała wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo żądać ponownego wykonania wadliwych prac 
na koszt i ryzyko Wykonawcy lub odstąpić od umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność, przy czym nie jest istotne dla Zamawiającego kto był bezpośrednim wykonawcą kwestionowanego zakresu robót, dostawcą lub producentem materiałów i urządzeń.

§ 21

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu, osobom fizycznym i prawnym w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę ............................. zł.

§ 22

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 23

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego, Prawa zamówień publicznych oraz przepisy wykonawcze do w/w ustaw.

§ 24

Spory, jakie mogą wynikać z niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a jeżeli okaże się to niemożliwe rozstrzygać je będzie Sąd właściwy miejscowo dla  Zamawiającego.

§ 25

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

§ 26

Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:

- Przedmiary robót

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

- Harmonogram robót

- Kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

- Dane dotyczące zamawiającego :

Gmina Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne

- Dane dotyczące Wykonawcy :

Nazwa …………………………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………….

Typ Przedsiębiorstwa …………………………………………………………………...

(spółka, korporacja, konsorcjum, itp.)

Nr tel/fax………………………………………………………………………………...

Nr NIP …………………………………………………………………………………..

Nr REGON ……………………………………………………………………………...

- Zobowiązania Wykonawcy

  - Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia :

BUDOWA GMINNEGO OŚRODKA

SPORTOWO-REKREACYJNEGO W STUDZIANNIE –ETAP II

  - Oferuję  realizację w/w zadania  za cenę:

netto:...............................................................................................................................zł

(słownie:........................................................................................................................zł)

Brutto..............................................................................................................................zł

(słownie:........................................................................................................................zł)

W tym VAT.............................%...................................................................................zł

(słownie……………………………………………………………………………….zł)

3.3. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w  terminie do 30 listopada 2009 r..

3.4.Oświadczam, że na wykonane roboty udzielę gwarancji na okres 36 miesięcy.

3.5.Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą na czas wskazany w siwz.

3.6.Oświadczam, że akceptuję warunki płatności zawarte w postanowieniach umowy.

3.7. Roboty objęte zamówieniem wykonam sam/z udziałem ………………………….

- Oświadczam, że:

spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.

U. z   2007r , Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) tj.:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Inne

5.1. Oświadczam, że zawarty w SIWZ wzór umowy i zawarte w niej warunki zostały

przeze mnie zaakceptowane i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do

zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym

przez Zamawiającego.

5.2. Uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania

Zamówienia.

  - Akceptuję warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ.

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- ..........................................................................................

- ..........................................................................................

- ..........................................................................................

- ..........................................................................................

- ...........................................................................................

- Zastrzeżenie Wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Inne informacje wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty

.......................................................................................................

/Data, podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Załącznik nr 2

...........................................                                          .....................................................

Nazwa i adres Wykonawcy                                                                (miejscowość , data)

WYKAZ ZREALIZOWANYCH W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT PRZED DNIEM WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY -  W TYM OKRESIE  ZAMÓWIEŃ 
O CHARAKTERZE PORÓWNYWALNYM Z ZAMÓWIENIEM STANOWIĄCYM PRZEDMIOT NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA POLEGAJĄCYCH NA ROBOTACH BUDOWLANYCH  NA OBIEKTACH O ZBLIŻONYCH PARAMETRACH I RODZAJACH ROBÓT:

| Lp. | Opis zamówienia | Wartość wykonanych robót | Termin realizacji (dzień miesiąc rok) | Nazwa i adres Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rozpoczęcie | Zakończenie |  |
|  |  |  | d...../m......./r | d....../m......./......r |  |

(Podpis  upoważnionego przedstawiciele  Wykonawcy )