SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na dokończenie robót remontowych na budynku „B” Urzędu Gminy w Poświętnem

ul. Akacjowa 4, gm. Poświętne

powiat opoczyński, woj. łódzkie

- Nazwa oraz adres zamawiającego

Wójt Gminy Poświętne

26-315 Poświętne

ul. Akacjowa 4

REGON :   000549915

NIP : 7681735515

tel. (0-44) 756-40-34

fax.(0-44) 756-40-24

756-40-61

poczta internetowa  budownictwo@poswietne.pl

- Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg pisemny nieograniczony poniżej 60.000 EURO.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na :

- Dokończeniu robót budowlanych :

  - Wykonaniu klatki schodowej, schodów i okien dachowych,

  - Wykonaniu krat w oknach,

  - Wykonaniu opaski  betonowej wokół budynku,

  - Robót elektrycznych – oświetlenie wejścia do budynku i klatki schodowej.

- Remoncie pomieszczeń biurowych – parter :

  - Remont posadzki ( rozebranie starych podłóg, legarów, podłoża, wykonanie podkładu z ubitych materiałów sypkich, izolacje przeciwwilgociowe z folii, izolacje cieplne ze styropianu gr. 8 cm, posadzki cementowe, wykładzina PCV.

  - Malowanie, gładzie gipsowe(rozbiórka obicia ścian drewnianych –boazerii, wykonanie ścianek działowych, wykonanie tynków

i gładzi gipsowych, gruntowanie emulsją, dwukrotne malowanie ścian i sufitów

farbami emulsyjnymi

  - Wentylacja (przebicie otworów w ścianach z cegieł, wykonanie przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej, montaż kratek wentylacyjnych typ A lub N o obw. Do 800 mm, obudowa kanałów wentylacyjnych oraz belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi.

  - Stolarka drzwiowa ( wykucie z muru ościeżnic drewnianych, uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, wykonanie przesklepień, montaż ościeżnic drzwiowych drewnianych, montaż skrzydeł drzwiowych.

  - Roboty elektryczne-oświetlenie parteru- wymiana przewodów, osprzętu i opraw oświetleniowych, wyprowadzenie instalacji na poddasze.

  - Instalacje sanitarne- wyprowadzenie instalacji :  wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej i centralnego ogrzewania na poddasze

- Robotach wykończeniowych poddasza :

  - Roboty budowlane (izolacje cieplne i przeciwwilgociowe dachu wełną mineralną, okładziny płytami gipsowo-kartonowymi, ścianki działowe, licowanie ścian płytkami, malowanie, okładziny schodów płytkami, wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa, podłogi, montaż ościeżnic i drzwi, wykonanie barierek, szlifowanie i lakierowanie konstrukcji drewnianych dachu.

  - Instalacje sanitarne – poddasza ( rozbudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji)

  - Instalacje elektryczne (rozbudowa instalacji energetycznej i oświetleniowej poddasza)

Obmiar powyższych robót jest przedstawiony w załączniku do specyfikacji : tj.

w kosztorysie nakładczym oraz w projekcie budowlanym (wyciąg z projektu -rysunki)

- Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6

Zamawiający dopuszcza w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług  lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeśli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego.

- Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeśli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Termin wykonania zamówienia

Zamówienie realizowane będzie w terminie do 31 grudnia 2006 r.. – roboty parteru oraz roboty związane z klatką schodową, schodami i oknami dachowymi.

Roboty poddasza – w terminie do 31 maja 2007 r.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych  warunków.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki :

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy

Zamawiający dokona pozytywnej oceny spełnienia powyższych warunków, jeżeli Oferent przedłoży :

- z aktualizowany odpis z właściwego rejestru KRS albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- wykaz wykonanych przez siebie robót o podobnym charakterze i złożoności

w ostatnich pięciu latach ( min. 5 robót) o wartości nie mniejszej niż wartość oferty,

- Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia z podaniem przygotowania zawodowego i okresu zatrudnienia na zajmowanym stanowisku

- Uprawnienia kierownika budowy i zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów

- przedłożą oświadczenie, iż nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy.

- udzielą minimum 3 letniej gwarancji na przedmiot zamówienia

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu.

Dokumenty wymagane od dostawców i wykonawców dla stwierdzenia, iż spełniają oni wymagania ustawowe art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych :

- oświadczenie o spełnianiu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 i o nie występowaniu przesłanek z art. 24 ust. 1 i 2 powyższej ustawy- stanowiące załącznik nr 1.

- formularz ofertowy na załączonym druku, stanowiący załącznik nr 2

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- oświadczenie, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,

- informacja z banku w którym Wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości kwoty oferty.

- parafowany projekt umowy

- uprawnienia kierownika budowy i zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

- wypełniony kosztorys ofertowy.

Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo poświadczonych kopii. Brak dostarczenia w terminie składania ofert któregokolwiek z w/w dokumentów przez wykonawcę w celu potwierdzenia spełnienia warunków wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Złożenie przez oferenta fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów, nierzetelnych oświadczeń jest karalne.

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z wykonawcami.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania.

Zamawiający dopuszcza składanie wniosków, wyjaśnień, oświadczeń, zawiadomień i informacji oprócz formy pisemnej również drogą elektroniczną lub faksem, przy czym, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania w formie pisemnej.

Nr faksu zamawiającego - (0-44) 756-40-24 lub 756-40-61

poczta elektroniczna- poswietne@poswietne.pl.

- Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

Uprawniona do kontaktów z oferentami jest :

Elżbieta Lasota - inspektor budownictwa UG Poświętne

tel. (0-44) 756-40-02

fax 756-40-24

poczta elektroniczna -budownictwo@poswietne.pl.

- Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

13. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą do 24.12.2006 r.

- Opis sposobu przygotowania ofert

Wykonawca przedstawia dokumentację ofertową w jednym egzemplarzu, w języku polskim, przygotowaną w sposób czytelny.

Formularz ofertowy i kosztorys winien być przygotowany wg załączonego wzoru.

Dokumenty i oświadczenia  w oryginale lub kserokopie poświadczone przez Oferenta „za zgodność z oryginałem”.

Załączniki do specyfikacji powinny być wypełnione przez Oferenta bez wyjątku i ściśle według warunków zamówienia bez dokonywania zmian. W przypadku gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy oferenta, wpisuje on „nie dotyczy”.

Projekt umowy  musi być parafowany przez Oferenta i dołączony do oferty.

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania.

Oferty należy składać w kopertach zapieczętowanych w sposób gwarantujący zachowanie poufności ich treści oraz zabezpieczenie ich nienaruszalności do terminu otwarcia ofert.

Na kopercie winien być zamieszczony adres zamawiającego i oznaczenie

„Oferta na dokończenie remontu na budynku „B” Urzędu Gminy w Poświętnem”.

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Poświętnem, pokój nr 3

ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.

Oferty należy składać w terminie do dnia 24.11.2006 r. do godz. 1000

Oferent otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowaniem terminu jej złożenia (dzień, godzina) oraz numer jakim oznakowana została oferta.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2006 r. o godz. 1015 w siedzibie Urzędu Gminy w Poświętnem, pokój nr 1.

- Opis sposobu obliczania ceny

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty za kryterium cena wg następującego wzoru:

(cena minimalna (najniższa z cen ofert)

Oferta x = -------------------------------------------------- x 100 pkt

cena oferty badanej x

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował kryteriami :

cena -    100 %

Oferta, która uzyska najwyższą skalę punktową, po z sumowaniu  punktów kryterium cena i okres gwarancji,  wybrana zostanie jako najkorzystniejsza

Oczywiste omyłki

Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści oferty i niezwłocznie zawiadomi o tym oferenta, wg następujących zasad :

- jeżeli występuje błąd w działaniu matematycznym, jako wartości właściwe zostaną uznane składniki działania w poszczególnych pozycjach, a poprawiony zostanie wynik działania,

- jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa przyjęta zostanie wartość wyrażona słownie,

- poprawione będą oczywiste błędy znaku dziesiętnego.

Jeżeli oferent nie wyrazi zgody na poprawę omyłki, spowoduje to odrzucenie oferty.

- Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający o wynikach przetargu  wszystkich oferentów zawiadomi na piśmie.

Jednocześnie ogłoszenie wyników przetargu wywiesi na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Gminy oraz ogłosi w internecie.

Wykonawca, którego oferta została wybrana ma obowiązek podpisania umowy.

Miejsce i data zawarcia umowy wskazane będzie w zawiadomieniu o wyniku przetargu.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie wymagane.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Warunki umowy zostały określone w projekcie umowy stanowiący załącznik do specyfikacji.

Dotyczą one zakresu robót w dwóch terminach : do 31 grudnia pkt 1 i 2 Opisu przedmiotu zamówienia oraz do 31 maja 2007 r. pkt 3 tegoż opisu.

Termin płatności ustala się wciągu 14 dni od zakończenia całości robót  i po protokólarnym odbiorze. Do umów w sprawach zamówień publicznych  stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Umowy w sprawach zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Odstąpienie od umowy

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości   o powyższych okolicznościach. W takim przypadku dostawca  lub wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

21.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w    toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Protest

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.

Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie informując o wniesieniu odwołania zamawiającego.

Wykaz załączników do specyfikacji :

- Projekt umowy

- Wzór oferty

- Kosztorys nakładczy- przedmiar robót

- Wyciąg z projektu - rysunki

- druk oświadczenia wymaganego z art. 22 ust. 1 i o nie wykluczeniu z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

- druk formularza- pracownicy -wykonawcy posiadający uprawnienia budowlane

- druk formularza -doświadczenie zawodowe

ZATWIERDZAM :