Załącznik nr 5 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Dostosowanie pomieszczeń

| Lp. | Przedmiot zamówienia oraz opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Miska ustępowa Miska ustępowa lejowa, stojąca o wysokości 33 cm z odpływem poziomym, w komplecie zawierająca spłuczkę z tworzywa o pojemności 6 l z funkcją stop oraz deskę sedesową z tworzywa z zawiasami metalowymi – kolor biały. | szt. | 4 |
| 2. | Podajnik ręczników Podajnik ręczników papierowych – listków, wykonany z białego tworzywa ABS. Mocowany do ściany. | szt. | 9 |
| 3. | Podajnik na mydło Dozownik mydła w płynie o pojemności 0,5 l, wykonany z białego tworzywa ABS. Mocowany do ściany. | szt. | 9 |
| 4. | Umywalka z armaturą Biała umywalka 55 x 44 cm, w komplecie z korkiem automatycznym, z syfonem, z półpostumentem oraz baterią umywalkową stojącą, jednouchwytową – chrom oraz wężykami przyłączeniowymi (bateria dwuzaworowa, jednouchwytowa bez termostatu współpracująca z przepływowym podgrzewaczem wody). | szt. | 2 |
| 5. | Brodzik Brodzik kwadratowy ( 80 x 80 cm), biały, głębokości 9 cm, odpływ 52 mm. Wysokość całkowita brodzika 20,5 cm, ze zintegrowaną obudową. W komplecie z nogami, syfonem oraz baterią natryskową ścienną z zestawem natryskowym, jednouchwytową (chrom). | szt. | 2 |
| 6. | Lustro Lustro łazienkowe, prostokątne, o wymiarach 40 - 50 x 50 - 60 cm, wraz z zestawem mocującym. Montaż ścienny. Lustro może być używane w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności. | szt. | 3 |
| 7. | Lustro do toalet dla dzieci Okrągłe, bezpieczne lustro w ramie z pianki, śr. 32 cm, w zestawie z taśmą umożliwiającą zamocowanie lustra do ściany. | szt. | 4 |
| 8. | Zestaw wc Zestaw wc kompakt, stojący z odpływem poziomym. W zestawie: miska kompaktowa lejowa, spłuczka z tworzywa z funkcją stop oraz deskę sedesową twardą z tworzywa z zawiasami ze stali nierdzewnej – kolor biały. | szt. | 2 |
| 9. | Umywalka z całym wyposażeniem Biała umywalka 55 x 44 cm, mocowana na śrubach, w komplecie z syfonem, półpostumentem oraz baterią umywalkową stojącą, jednouchwytową – chrom oraz wężykami przyłączeniowymi (bateria dwuzaworowa, jednouchwytowa bez termostatu współpracująca z przepływowym podgrzewaczem wody). | szt. | 2 |
| 10. | Podgrzewacz do wody Przepływowy podgrzewacz wody, jednofazowy, w wersji nadumywalkowej o mocy znamionowej 5 kW, posiadający miedziane grzałki, zawór regulacyjny umożliwiający ograniczenie maksymalnego przepływu wody, w celu uzyskania właściwej temperatury. Posiada konstrukcję ciśnieniową, co umożliwia włączenie do instalacji c.w.u. oraz podłączenie do dowolnej baterii. Podgrzewacz współpracuje z dostępnymi na rynku bateriami dwuzaworowymi, jednouchwytowymi bez termostatu. | szt. | 3 |